|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortsbeschreibung /** Erläuterung | **Risikobewertung:** Gefahren durch ... | **Maßnahmen** zur Gefahrenabwehr | **Verantwortlichkeit** Kontroll- u. Prüfzyklen |
| **Verwaltung**   * im EG, * von außen einsehbar | * Unbeaufsichtigter Zutritt durch unbefugte Personen * Ausspähung ohne Zutritt * Feuer | * Raum bei Abwesenheit verschließen (auch Fenster!). * Sichtschutz * Geeignete Ausrichtung der Monitore * Rauchmelder * kein offenes Feuer (Kerzen) * keine Tauchsieder | Schulleiter  Verwaltungsmitarbeiter   Hausmeister halbjährlich prüfen |
| **Aktenschränke**   * im einsehbaren Bereich der Verwaltung * im Archiv | * Diebstahl * Unbefugte Einsicht * Veränderung von Daten | * Keine Selbstbedienung durch Lehrkräfte * Mit Sicherheitsschloss gesicherte Schränke (in verschlossenen Räumen) * Rauchmelder |
| **EDV-Anlage**   * 3 Arbeitsstationen in der Verwaltung * 3 Arbeitsstationen in den Zimmern der Schulleitung / Abteilungsleiter, ... | * Diebstahl * Unbefugter Zugang * Stromausfall * Systemfehler * Feuer | * bei Abwesenheit verschlossene Räume * Zugangssicherung durch Systempasswort * Bildschirmschonerpasswort * Benutzerpasswörter mit Berechtigungshierarchie * Wartungsvertrag * Rauchmelder | Schulleiter oder Beauftragter |
| **Server** im Keller | * Diebstahl * Unbefugter Zugang * Stromausfall * Festplattendefekt * Feuer | * Sicherheitstür * USV * Rauchmelder | EDV-Verantwortlicher halbjährlich prüfen |